**南京大学仙林校区现代工程与应用科学学院吊顶材料报价分析表**

 **编号南基（材）2018-065**

**联系人 填报日期**

**联系电话 填报单位（盖章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| **1** | **L型接头** | **龙骨接头** | **只** | **1488** |  |  |  |
| **2** | **T型接头** |  | **只** | **79** |  |  |  |
| **3** | **十字型接头** |  | **只** | **119** |  |  |  |
| **4** | **内六角螺丝** | **5/16** | **只** | **3729** |  |  |  |
| **5** | **方型调节器** | **100\*50\*18.5mm** | **只** | **1631** |  |  |  |
| **6** | **T型螺丝** | **M10\*30** | **米** | **1641** |  |  |  |
| **7** | **法兰螺母** | **M10** | **套** | **3762** |  |  |  |
| **8** | **FFU龙骨** | **1100mm** | **支** | **863** |  |  |  |
| **9** | **FFU龙骨** | **600** | **支** | **4** |  |  |  |
| **10** | **FFU龙骨** | **500** | **支** | **907** |  |  |  |
| **11** | **FFU龙骨** | **400** | **支** | **37** |  |  |  |
| **12** | **FFU龙骨** | **275** | **支** | **4** |  |  |  |
| **13** | **FFU龙骨** | **200** | **支** | **4** |  |  |  |
| **14** | **FFU龙骨** | **175** | **支** | **2** |  |  |  |
| **15** | **丝锥** |  |  | **5** |  |  |  |
| **16** | **热镀锌槽钢** | **6.3\*40\*4.8mm** | **米** | **1340** |  |  |  |
| **17** | **热镀锌全牙丝杆** | **M10** | **米** | **7785** |  |  |  |
| **18** | **锌全牙丝杆接头** | **M10** | **只** | **1000** |  |  |  |
| **19** | **吊杆五件套** | **M10** | **套** | **1636** |  |  |  |
| **20** | **螺母** | **M10** | **只** | **310** |  |  |  |
| **21** | **铝合金角铝** | **L40\*4mm** | **米** | **12** |  |  |  |
| **合 计** |  **元** |  |

**注：单价中含所有加工产生的费用**