|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南京大学仙林校区现代工程与应用科学学院楼工程防火(消声)隔断材料单价分析表**  **编号：南基（材）2018-035** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 轻钢竖龙 | U75\*50\*0.6mm | 米 | 480 |  |  |  |
| 2 | 天地龙 | U75\*40\*0.6mm | 米 | 240 |  |  |  |
| 3 | 穿心龙骨 | 38\*1.0mm | 只 | 240 |  |  |  |
| 4 | 支撑卡 | 75 | 只 | 480 |  |  |  |
| 5 | 硅酸钙板 | 12mm | 米2 | 550 |  |  |  |
| 6 | 岩棉 | 50mm | 平方 | 240 |  |  |  |
| 7 | 自攻螺丝 | 25 | 盒 | 12 |  |  |  |
| 8 | 镀锌方管 | 40\*40\*3mm | 米 | 300 |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） （小写） | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 联系人： ； | 填报日期： ； |
| 联系电话： ； | 填报单位（签章）： ； |

注：单价中含所有加工产生的费用。