|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 系统软件 | 含现有能源监管系统接入费用 | 1 | 套 |
| 2 | 超声波远传水表 | DN15，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 10 | 台 |
| 3 | 超声波远传水表 | DN20，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 4 | 台 |
| 4 | 超声波远传水表 | DN25，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 5 | 台 |
| 5 | 超声波远传水表 | DN40，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 8 | 台 |
| 6 | 超声波远传水表 | DN50，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 44 | 台 |
| 7 | 超声波远传水表 | DN80，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 7 | 台 |
| 8 | 超声波远传水表 | DN100，NB-IoT无线通讯，含至少6年通讯流量费 | 9 | 台 |