**南京大学鼓楼校区化学楼维修工程配电箱采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数说明 | 进场时间 | 备注 |
| 1 | 配电箱AL标1 | PZ30-18 | 台 | 71 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 2 | 配电箱AL标2 | PZ30-24 | 台 | 32 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 3 | 配电箱AL标3 | PZ30-30 | 台 | 82 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 4 | 配电箱AL标4, | PZ30-48 | 台 | 12 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 5 | 配电箱AL标4 | PZ30-48 | 台 | 29 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 6 | 配电箱AL标5 | PZ30-24 | 台 | 9 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 7 | 配电箱AL标6 | PZ30-30 | 台 | 2 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 8 | 配电箱AL标7 | PZ30-48 | 台 | 3 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 9 | 配电箱1~11AL1-1 | PZ30-24 | 台 | 11 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 10 | 配电箱1AL1-2 | PZ30-18 | 台 | 1 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 11 | 配电箱2~11AL1-2 | PZ30-24 | 台 | 10 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 12 | 配电箱11AL1-6 | PZ30-48 | 台 | 1 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |
| 13 | 配电箱AXKs | PZ30-12 | 台 | 11 | 见系统图 | 2019年3月10日 | 嵌墙暗装 |