**维修改造工程入场施工须知**

**项 目：**

**施工区域： 施工时间段：**

**. 公司、 院系：**

按照《南京大学基本建设维修改造项目管理办法》及学校相关要求，贵单位入场施工时需知悉以下条款并遵照执行：

1、入场施工前需取得并出示学校房产处、保卫处、网络中心、基建处等职能部门的审批、许可文件方能入场；

2、施工单位应全力配合现场管理部门的管理和监管，妥善安排施工时间和作业流程，最大限度减少对教学科研工作的影响，甲方院系有责任管理、协调好施工方并责成施工方遵照执行各项管理规定；

3、施工方及甲方院系应主动向现场管理部门提供经审批的施工方案和图纸，禁止随意改动经审批的方案、禁止私拉乱接电源、水源、禁止未经审批擅自动用消防设施、擅自动用明火、擅自留宿施工人员；

4、施工中需电焊、气焊、开伙等动用明火前应提前至学校保卫处申请办理“动火许可”，获得许可后向现场管理部门出示并于施工现场公示后方可动火、施工，操作者必须具备国家规定的相应操作资质，遵守国家相关安全操作规范，否则责任自负；

5、动用明火的施工现场必须按照消防要求预备充足的灭火器、消防水源等灭火设施，现场应有专职消防员全程监管；

6、施工中需登高、吊索、攀爬、带电等危险作业时，施工方应做好各类防护，确保自身及毗邻人员安全，所有因施工产生的安全责任由施工方和其甲方承担；

7、施工方及其甲方院系应向现场管理部门提供施工时间、施工人员身份证复印件、施工负责人联系方式、现场安全负责人联系方式，所有施工人员、管理人员均应办理临时出入证，并挂证进出、施工；

8、施工方负责及时打包、整理、清运施工产生的各类垃圾，并对现场各类成品和毗邻物业负有保护责任，现场管理部门有权按照《南京大学基本建设维修改造项目管理办法》收取一定的保证金，竣工验收后若未造成损害、各类垃圾均按规定清理则全额退还。

**施工单位及甲方院系承诺：我已阅读上述条款并将严格遵照执行，安全施工、规范管理，接收学校委托的现场管理部门的监管。**

**施工单位：** 公司（章）

**联系人：**  **联系方式：**

**甲方院系：**  院系（章）

**联系人：**  **联系方式：**