南京大学仙林校区道路维修工程路灯采购报价单

项目编号：南基（材）2018-041

| 序号 | 名 称 | 设计规格 |  |  | 单位 | 数量 | 单 价 (元/米) |  | 合 价(元) | 品牌 生产厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高杆单笔路灯 | H8米250W高压钠灯 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 含基础 |
|  | 庭院灯 | H3.5米1×70W高压钠灯 |  |  | 套 | 34 |  |  |  |  | 含基础 |
|  | 庭院灯基础 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合 计(元) |  |  |  |  |  |  | （大写） |  |  |  | （小写） |
| 填报单位（签章）： ； |  |  | 法人签字(盖章) ； |  |  |  |  | 填报日期： ； |  |  |  |
| 联系人： ； |  |  |  | 联系电话： ； |  |  |  |  |  |  |  |