**项目编号：南基（材）2018-102**

南京大学仙林校区路灯维修工程

路灯及庭院灯采购项目

招标文件

**南京大学基本建设处**

**2018年11月26日**

**一、项目概况**

1、项目编号：南基（材）2018-102

2、项目名称：南京大学仙林校区路灯维修工程路灯及庭院灯采购

3、招标范围：路灯22套、庭院灯46套、庭院灯基础10只、路灯灯头1只

4、项目预算：15万元

**二、投标人资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2015年11月26日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2015年11月26日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、具有本次采购货物的供货及售后服务能力（以营业执照经营范围所载为准）。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，否则取消其投标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

**三、招标采购项目内容及具体要求**

1、质量要求

（1）符合设计要求及国家现行颁布的相关标准、规范，满足工程施工使用和招标文件要求。

（2）投标产品具有质量管理体系认证和中国强制性产品认证（3C认证）。

（3）投标人所投路灯及庭院灯的品质不得低于南京大学仙林校区现有路灯及庭院灯的品质。

2、技术参数

（1）庭院灯：

①灯具：压铸铝，装饰密封性好，内藏电器光源，配备进口纯铝反光罩。

②灯罩：抗紫外线透明圆锥形 PMMA 柔光罩，有相应措施使光高效反射到地面，发光效率达到 75%以上。

③主杆材料采用 Q235 钢杆，厚度 3mm。

④灯杆内外热镀锌，厚度≧86um，外表面喷塑。

⑤底座内配 2504 接线排。

⑥采用庭院式防盗门框、防盗螺钉为专用三角热镀锌螺钉。

⑦光源：70W 钠灯，欧司朗电器光源。

（2）高杆单臂路灯

①主杆材料采用 Q235 钢杆，厚度 4mm。

②焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。

③挑臂与主杆为一体。

④灯杆内外热镀锌，厚度≧86um，外表面喷塑。

⑤底座内配 2504 接线排。

⑥灯具：压铸铝，装饰密封性好，内藏电器光源，配备进口纯铝反光罩。

⑦光源：250W 欧司朗电器光源 4 件套。

3、样品要求：

（1）递交投标文件时需同时递交庭院灯灯头、基础和高杆单臂路灯灯头、基础样品各一套。

（2）样品用标贴标明投标人名称、材料名称、规格型号等。

（3）中标供应商的样品须封存并作为验收的重要依据。

4、商务要求

（1）交货时间：2018年12月，根据本工程实际进度要求供货。

（2）交货地点：南京大学仙林校区路灯维修工程工地指定地点。

（3）交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货，货物运抵前半小时通知采购人准备接收。

（4）质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期。

（5）售后服务：质量保证期内的维保费用（包括材料及维修费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后4小时内响应，48小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

**四、投标报价**

1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、本次招标，投标单位应按招标文件要求编制报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数（如：规格型号、材质、厚度、品牌等）及所报价格的组成内容，应让评标委员会对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

3、投标报价方式采用固定单价报价。投标人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

4、投标报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为投标总报价，除招标人调整采购数量外，投标总报价不得变动。实际供货按招标方要求及现场实际情况进一步复核数量，按中标单价调整合同金额。

5、投标供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

**五、投标文件组成及要求**

1、投标文件包含下述材料

（1）投标函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）报价分析表（格式自拟）；

（4）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（5）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（6）法人授权委托书（文件格式5）；

（7）诚信声明（文件格式6）；

（8）营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

（9）所投产品（设备）的相关技术/证明文件；所投实物彩图。

（10）投标产品质量管理体系认证和中国强制性产品认证（3C认证）

（11）企业概况及近3年来与本采购项目类似的业绩情况。

（12）投标人提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

（13）投标人认为有必要提交的其他资料；

2、投标文件格式要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标单位公章。文件袋上注明招标采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

3、投标文件的递交（开标）时间和地点

（1）投标文件递交及开标时间：2018年11月30日上午10:00时（北京时间）。

（2）投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

（3）投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

**六、评审原则**

1、评标的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、资格审查：依据法律法规和招标的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

3、废标条款：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件与国家现行法律法规相违背的；

（3）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（4）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（5）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（6）国家强制要求通过3C认证的产品，没有提供3C认证的，其他产品没有提供产品检测报告的；

（7）投标文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或产品及配件技术参数有负偏离等；

（8）投标文件不响应招标人的付款方式，不响应质保期要求、供货时间和地点要求等

（9）未提供样品或提供的样品不符合要求的；

（10）法定代表人或其授权代表未参加投标会议的；

（11）其它导致投标文件无效的情形。

4、评标顺序

（1）初步评审：投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

（2）详细评审（综合评估法）：由评标委员会对各投标人的投标价格、技术方案、样品质量、财务状况、信誉、业绩、服务、优惠承诺、对招标文件的响应程度等进行综合评审，按照招标文件规定的比重或者权值等进行打分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格分 | 55 | 基准报价计算（有效投标报价均参加评审，低于成本价的除外）：若有效投标文件＜5，取算术平均值；若5≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值。  投标报价经评审每高于基准价的1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，以上计算中不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位，扣完为止。 |
| 2 | 投标人业绩 | 5 | 提供投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成的照明灯具采购合同（附清单），单项合同金额人民币15万元及以上的有1个得1分，最多得5分。投标文件内放复印件，原件备查（合同价格和签订时间不清晰的合同不算分，不附清单的合同不算分）。 |
| 3 | 投标文件的符合程度 | 10 | 投标文件是否对招标要求全部响应、招标文件要求的材料是否完整，基本满足招标文件要求得6分。产品及配件规格参数、技术要求及节能环保要求不允许有负偏差，其他部分有细微偏差，予以扣分。如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分。最多得4分。 |
| 4 | 投标产品使用原材料的可靠性、稳定性等情况的评价 | 7 | 评委根据投标产品使用原材料可靠性、稳定性等方面进行横向比较，好得7-6分，一般得5-3分，差得2-1分。 |
| 5 | 投标人履行合同的能力 | 5 | 主要对投标人的注册资本金、企业规模、经营状况、执行合同能力等方面进行评价。最好的得5-4分，较好的得3-2分，一般的得1分。 |
| 6 | 投标人的质保期承诺 | 3 | 本项目质保期至少为二年,投标人须明确质保范围及质保期的工作内容，及质保期间人为损坏的修理进行报价。由评委根据投标人提交的承诺打分。 |
| 7 | 样品分 | 15 | 根据样品的质量、工艺情况横向比较打分，样品分低于9分的不作为中标候选人。样品必须附详细的产品及配件材质规格参数说明。 |

5、定标

（1）评标委员会成员按照招标文件和上述有关规定,给各投标文件评分。

（2）各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

（4）如果投标人的最终评分相同，则按样品分数高的投标人排名优先。

（5）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定三个中标候选人。

（6）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人。中标人的报价是中标价格。

（7）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（8）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

**七、合同签订**

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）货到现场经验收合格后，卖方将实际供货总价款的3%打入南京大学账户，买方再付至实际供货总价款的100%。交付使用满1年后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还（不免除质保期内的保修责任）。

3、验收

（1）中标供应商供货时必须随车同时提供发货单、出厂合格证明等资料。

（2）进场验收：货物到达现场后，买卖双方及相关部门共同验收并根据工程需要抽样送检，验收、检测合格后，双方签署验收报告单，开始计算质保期。

（3）最终验收：交付使用满2年后，所有货物无质量问题，买卖双方验收合格，最终验收合格。

4、违约责任

（1）卖方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方应向买方偿付逾期交付部分货款总额1%的违约金。因交货延误造成需方损失的，每延误一天，按延误部分价款的1‰罚款，延期累计超过十天，每延期一天，卖方赔付合同总金额的2%，买方将从货款或卖方提供的质量保证金中扣回索赔金额。

（2）卖方所交付的货物品不符合本招标文件规定的，买方有权拒收。如果买方拒收的，卖方应向买方支付合同总金额5%的违约金；如果买方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、卖方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）文件执行，由卖方自行承担。

**八、联系方式**

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

**九、其他事项**

1、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

2、本招标文件为确定中标供应商后，买、卖双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于投标文件。

3、凡涉及招标文件的澄清、修改以及该项目的中标结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

**附件：**文件格式

**文件格式1**

**投标函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工作，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部投标文件，确认无误；

3、投标文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式2**

**南京大学仙林校区路灯维修工程路灯及庭院灯采购项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **图片** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 高杆单臂路灯 |  | H8米250W高压钠灯 | 套 | 22 |  |  |  | 含基础 |
| 2 | 高杆单臂路灯灯头 |  | 只 |  |  |  |  |  |
| 3 | 庭院灯 |  | H3.5米1×70W高压钠灯 | 套 | 46 |  |  |  | 含基础 |
| 4 | 庭院灯基础 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| **合计** | | 人民币（小写）： （大写）： | | | | | | | |

投标人承诺：

1. 最短供货期 日历天。
2. 质保期 年（≥2年）。
3. 投标报价包括所供全部材料的生产、运输、装卸、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。
4. 投标报价方式采用固定单价报价。我方已充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式3**

**技术、商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条款** | **投标文件条款** | **偏离说明** |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对照招标文件的要求和自身响应能力，逐条如实填写，否则将认为投标人接受招标文件的所有要求。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。
2. 投标人可对照本招标文件，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式4**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务：

身份证号码：

系 的法定发表人，为贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式5**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （投标人住址） 的（投标人名称）的法定代表人。本人现委托 （投标人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

投标人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

投标人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式6**

**诚信声明**

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号） 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）