南京大学仙林校区第五食堂改造工程低压电缆采购询价报价单

项目编号：南基（材）2018-055

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价(元) |  | 品牌 生产厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJF-3*185+2*95 | 米 | 178 |  |  |  |  |  |
|  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJF-3*150+2*70 | 米 | 207 |  |  |  |  |  |
|  | 铜芯电力电缆 | WDZ-YJF-3*120+2*70 | 米 | 201 |  |  |  |  |  |
| 合 计(元) |  | （大写） |  |  |  |  |  | （小写） |  |
| 填报单位（签章）： ； |  |  | 法人签字(盖章) ； |  |  |  | 填报日期： ； |  |  |
| 联系人： ； |  |  | 联系电话： ； |  |  |  | 供货期： 。 |  |  |