- 南京大学鼓楼校区化学楼维修改造工程配电箱采购清单

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱ZAL1 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见电修-03 | 落地安装 |
| 2 | 配电箱ZAL2 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-09 | 落地安装 |
| 3 | 配电箱ZAL3 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-09 | 落地安装 |
| 4 | 配电箱1AL1 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见电修-02 | 落地安装 |
| 5 | 配电箱2AL1 | 700*2200*350 |  | 1 | 见电修-02 | 落地安装 |
| 6 | 配电箱3AL1 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见电修-03 | 落地安装 |
| 7 | 配电箱4AL1、5AL1、6AL1、7AL1、8AL1、9AL1 | 700*2200*350 | 台 | 6 | 见系统图电施-08 | 落地安装 |
| 8 | 配电箱10AL1 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-09与设计变更电-03 | 落地安装 |
| 9 | 配电箱11AL1 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-09与设计变更电-01与-03 | 落地安装 |
| 10 | 配电箱ZAP1、ZAP2 | 700*2200*350 | 台 | 2 | 见电修-03与设计变更07-01 | 落地安装） |
| 11 | 配电箱RAP1 | 600*1800*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-10 | 落地安装 |
| 12 | 配电箱AP1 | 600*1200*300 | 台 | 1 | 见系统图电施-10 | 壁挂明装 |
| 13 | 配电箱11AP1 | 600*1500*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-10 | 落地安装 |
| 14 | 配电箱1AL1-3 | 600*1000*250 | 台 | 1 | 见系统图见系统图电施-07 | 壁挂明装 |
| 15 | 配电箱11AL1-3 | 700*1500*300 | 台 | 1 | 见设计变更系统图电施-01-01 | 落地安装） |
| 16 | 配电箱11AL1-4 | PZ30-48 | 台 | 1 | 见系统图见系统图电施-07 | 壁挂明装 |
| 17 | 配电箱1ALzd1 | 600*1200*250 | 台 | 1 | 见系统图见系统图电施-09 | 壁挂明装 |
| 18 | 配电箱2~11ALzd1 | PZ30-18 | 台 | 10 | 见系统图见系统图电施-10 | 壁挂明装 |
| 19 | 配电箱11APE1 | 600*1200*350 | 台 | 1 | 见系统图电施-10与设计变更电-03 | 壁挂明装 |
| 20 | 配电箱1ALE1 | 600*800*250 | 台 | 1 | 见系统图电施-09 | 壁挂明装 |
| 21 | 配电箱2ALE1 | 600*800*250 | 台 | 1 | 见系统图电施-09 | 壁挂明装 |
| 22 | 配电箱3~11ALE1 | 600*800*250 | 台 | 9 | 见系统图电施-09 | 壁挂明装 |
| 23 | 配电箱1AT1 | 600*800*250 | 台 | 1 | 见系统图电施-10 | 壁挂明装 |
| 24 | 配电箱1AT2 | 600*800*250 | 台 | 1 | 见电修-03 | 壁挂明装 |
| 25 | 配电箱1AT3 | 600*1000*250 | 台 | 1 | 见设计变更-07-01 | 壁挂明装 |
| 26 | 配电箱AXKt | PZ30-12 | 台 | 1 | 见系统图电施-06 | 壁挂明装 |
| 27 | 配电箱1AC2 | 700*1800*350 | 台 | 1 | 见电修-03 | 落地安装 |
| 28 | 配电箱RAC2 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见设计变更-07-01 | 落地安装 |
| 29 | 配电箱RAC3 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见设计变更-07-02 | 落地安装 |
| 30 | 配电箱RAC4 | 700*2200*350 | 台 | 1 | 见设计变更-07-02 | 落地安装 |
| 31 | 配电箱B1AP-PS | 600*1000*300 | 台 | 1 | 见设计变更-07-02 | 壁挂明装 |
| 32 | 配电箱AC-MS | 500*700*300 | 台 | 1 | 见设计变更系统图见系统图电施-01-03 | 壁挂明装 |
| 33 | 配电箱1AC1 | 700*1800*350 | 台 | 1 | 见电修-03 | 落地安装 |
| 34 | 配电箱1AL1-1 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 35 | 配电箱1AL1-2 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 36 | 配电箱1AL1-4 | PZ30-24 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 37 | 配电箱1AL1-5 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 38 | 配电箱1AL1-6 | PZ30-30 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 39 | 配电箱1AL1-7 | PZ30-24 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 40 | 配电箱2AL1-1 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 41 | 配电箱2AL1-2 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 42 | 配电箱2AL1-3 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 43 | 配电箱2AL1-4 | PZ30-30 | 台 | 1 | 见电修-02 | 暗装 |
| 44 | 配电箱3AL1-5 | PZ30-24 | 台 | 1 | 见电修-02 | 暗装 |
| 45 | 配电箱3AL1-4 | PZ30-24 | 台 | 1 | 见电修-02 | 暗装 |
| 46 | 配电箱3AL1-3 | PZ30-42 | 台 | 1 | 见电修-01 | 暗装 |
| 47 | 配电箱3AL1-1 | PZ30-30 | 台 | 1 | 见电修-02 | 暗装 |
| 48 | 配电箱AL仪器1 | PZ30-24 | 台 | 21 | 见电修-01 | 暗装 |
| 49 | 配电箱AL仪器2 | PZ30-24 | 台 | 16 | 见电修-01 | 暗装 |
| 50 | 配电箱AL仪器3 | PZ30-30 | 台 | 3 | 见电修-01 | 暗装 |
| 51 | AX1 | PZ30-12 | 台 | 44 | 见电修-01 | 明装 |