项目编号：南基（材）2019-044

南京大学仙林校区计算机楼电子门锁采购安装及相关服务

招标文件

南京大学基本建设处

2019年6月20日

一、项目概况

1、项目编号：南基（材）2019-044

2、项目名称：南京大学仙林校区计算机楼电子门锁采购安装及相关服务

3、招标范围：电子门锁121把

4、项目预算：12万元

二、招标人资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供加盖投标人公章的营业执照复印件，本项目在其营业执照经营范围内）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度或2018年度经审计的财务报告，或询价截止时间前六个月银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、供应商不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、投标人未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单内（提供网站截图）。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

5、本项目不接受联合体报价。

三、投标人须知

1、本次招标需要报名，报名截止后，如投标人满足3家，可按程序组织招标采购；如投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，以流标处理。除招标任务取消情形外，招标人将组织二次招标。如二次招标报名截止后，投标人仍不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，招标人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：13705165269@163.com；报名邮件主题统一为：南基（材）2019-044南京大学仙林校区计算机楼电子门锁采购安装及相关服务；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2019年6月25日15时00分。

（3）未登记报名的，招标人有权拒绝投标人参加投标。

3、投标文件的递交（开标）时间和地点

（1）投标文件递交及开标时间：2019年6月27日10时00分。

（2）投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

四、招标采购项目内容及具体要求

1、电子门锁需求：

（1）产品必须通过ISO9001质量管理体系认证，公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告；射频锁保修期两年，每套IC系统射频感应锁的报价中应已包含全套系统的总价，能够保证本次招标所选中的产品能够独立运行且兼容南京大学已有IC系统。

（2）全套系统包括：射频门锁、读写器、发卡管理软件和感应卡片。

①每套门锁配套感应卡片不得少于8张；

②电子门锁采用4节1.5V碱性5号电池供电，一般可使用开启15000次以上（约一年到十八个月左右）；

③门锁由内外面板、锁体三部分构成整体，安装方便；外锁体为不锈钢冲压或合金铸造；内锁体为锰钢合金，锁舌开启寿命达80万次(相关权威机构认证)，能防锯防折断，材料厚度符合国标GB374-2001要求。

④开门把手采用游离方式，开启轻松方便，具有虚锁声光报警提示功能；

⑤锁体内的微电机采用凸轮杠杆原理的进口电机，转动半圈驱动时间为0.25s，超低功耗；

⑥带有开门记忆功能含机械钥匙开门记录，便于安全查询（可查询1000条记录以上）；

⑦紧急情况下，可用应急机械钥匙开门；开启时具有声光报警提示功能；

⑧门锁外部的指示灯及蜂鸣器显示电子门锁读卡是否有效，以及为何无效；

⑨电池低压时，具有声光报警功能，仍可开启房门100次以上；开门时有报警提示，安全系数高；

（3）门锁基本参数

a.电源供给:   DC4.7V-6V，4节1.5V 5号AAA碱性电池

b.静态电流：  <50微安

c.动态电流：  <300毫安

d.存储温度：  -10 -- +60°C

e.存储湿度：  10 -- 90%RH

f.工作温度：   -10 -- +60°C

g.工作湿度：  15 -- 90%RH

h.读卡距离：  0 --5厘米

i.读写时间：  <0.1秒，指纹<0.3秒

j.储存记录：可存储最近的500条开门记录

k.适用芯片：  mifare-1卡

l.读写方式：  免接触式感应

m.开门时间：  刷卡后按动把手开门一次有效，若不开门6秒内自动上锁

2、门锁管理系统

1）系统功能要求

（1）可多卡同开一门、一卡可开若干指定的门；

（2）可自行设置卡的时效性，并可自行更改默认退房时间；

（3）系统自动校时功能（与北京时间同步）；

（4）可查询门禁卡使用记录、开销卡记录、挂失记录等；

（5）系统设定：进门感应为常开，出门感应为锁门。

2）系统说明

（1）功能卡管理

| 代号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 宾客卡 | 供客人开门使用，只能在有效时间内打开所对应房号的房门。 |
| 1 | 楼层卡 | 供内部的服务员工或楼层员工使用（开启一层或多层不可开反锁可受时间限制） |
| 2 | 楼栋卡 | 供内部的管理人员使用（开启一栋或多栋不可开反锁可受时间限制） |
| 3 | 总卡 | 供内部的管理人员使用（可开启系统里发出所有的门锁可开反锁可受时间限制） |
| 4 | 多门卡 | 供管理人员及员工使用（可开启不同楼栋、楼层指定的任意门锁最多可开启250个） |
| 5 | 安装卡 | 供管理人员使用，用于设置客房门锁所对应的锁号。 |
| 6 | 时钟卡 （特殊卡） | 供管理人员使用，用于校准客房门锁的内部时钟（用于校准门锁时间）。 |
| 7 | 授权卡 | 供管理人员使用，用于将相应密码与系统标识的门锁设置为初始化状态。 |
| 8 | 数据卡 （特殊卡） | 供管理员使用，用于读取门锁的开锁记录 |

（2）系统组成

本系统的Mifare-1 技术电子门锁，采用了当前先进的Mifare-1卡技术，实现了锁与卡片之间的非接触式通讯。 系统由电子门锁、 M1卡片、发卡机、数据采集器、计算机和门锁管理软件等组成。

（3）M1感应卡片

①采用M1卡片，可进行数据信息的读写功能；

②芯片内有独立的保密存储单元，防止解密；

③密码全球唯一，无法复制——安全；

④自由添加、删除用户卡——方便。

（4）专用发卡器（每套系统配一台，建议多配一台备用）

专用发卡器是用制作管理卡及开门卡的特殊机具：

①采用逻辑控制，确保按规定程序发卡；

②具有卡片自动识别功能，带加密算法；

③对所发的卡起到双重保密作用。

（5）便携式数据采集器

数据采集器器具有如下功能:

①系统开通时，要用数据采集器来设置安装房号及时间等；

②需要读取、改变某一门锁的设置，如时间、房间号等，用数据采集器来实现此功能；

③在客房发生盗窃及其他纠纷时，用数据采集器机来查询最近500次的开门记录。

（6）门锁管理软件

可实现单机或多机同时发卡，联网在同一个网络内可以有多个管理前台，也可多台计算机同时发卡，并且所有管理前台之间的数据互通一致。

（7）系统数据管理

①开门记录

通过数据卡将门锁上的开门记录提取到卡上后，可以通过软件将记录读出并可以打印或以Excel格式导出，以便查阅记录。

②数据查询

数据查询窗口可以对房间资料、员工档案、团操作日记、功能卡按不同的条件，进行查询。

③数据备份

本系统软件为了客户数据的安全，提供了系统数据备份功能，保证客户的机器出现问题时，能够尽快的将系统恢复正常。

3、样品要求：

（1）递交投标文件时需同时递交电子锁样品一套。

（2）样品用标贴标明投标人名称、材料名称、规格型号等。

（3）中标供应商的样品须封存并作为验收的重要依据。

4、商务要求

（1）交货及安装工期：合同签订后30天内供货并完成安装。

（2）交货及安装地点：南京大学仙林校区计算机楼内

（3）交货要求：按采购人要求的时间和数量组织供货，并及时组织安装，产品及安装质量达到国家相关标准，满足用户使用要求。

（4）质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各响应人也可根据自身情况报最长质量保证期。

（5）售后服务：质量保证期内的维保费用（包括材料及人工费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后4小时内响应，48小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

五、投标报价

1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、质保期内相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、投标报价方式采用固定单价报价。投标人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、投标报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为投标总报价，除采购人调整采购数量外，投标总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

4、投标人按清单分类、分规格报价，投标人必须对报价单中所有子目都进行明确的报价，选择性报价或遗漏作为废标处理。

5、投标供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

六、投标文件组成及要求

1、投标文件包含下述材料

（1）投标函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（4）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（5）法人授权委托书（文件格式5）；

（6）诚信声明（文件格式6）；

（7）供应商资格资信证明文件；

（8）安装组织计划或方案；

（9）投标产品各项性能指标说明及与投标产品质量相关的证明文件等；

（10）投标人认为有必要提交的其他资料。

2、投标文件格式要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标人公章。文件袋上注明招标采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订并加盖投标单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

七、评审程序

1、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的相关规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

（2）响应审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性以及各投标供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

（3）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（45分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即45分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×45。 | 45 |
| 2 | 样品（15分） | 根据样品的质量、工艺情况横向比较打分，样品必须附详细的产品及配件材质规格参数说明。优秀得15-13分；良好得12-10分；中得9-7分；差得6-0分。样品分低于7分的不作为中标候选人。 | 15 |
| 3 | 安装组织计划及质量保证措施和现场协调（15分） | 根据本项目工期计划节点编制设备进场、人员组织、安装计划，措施具体、可行，现场协调方法科学。优秀得15-13分；良好得12-10分；中得9-7分；差得6-0分。 | 15 |
| 4 | 主要技术配置（15分） | 由评委对招标文件技术指标要求的响应状况和技术支持资料及质量保证等情况打分。基本满足招标文件的技术指标、参数要求的得12分。主要产品及配件规格参数、技术要求不允许有负偏离，其他部分有细微偏差的，有1项负偏离或未提供招标文件中要求提供相关证明资料的扣1分，扣完为止。如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分。最多得3分。如投标人未提供主辅材技术参数的，此项不得分。 | 15 |
| 5 | 售后服务（7分） | 质保期满足招标文件基本要求的得0分，每增加1年质保加1分（不足1年不计），最多得2分； | 2 |
|  |  | 售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等。由评标委员会横向比较打分，优秀得5分；良好得4-3分；中得2-1分；差得0分。 | 5 |
| 6 | 投标文件的完整性及响应情况（3分） | 根据投标文件的完整性及响应招标文件情况进行横向比较，优秀得3分；良好得2分；中得1分；差得0分。 | 3 |

说明：所有认证、证明除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

（4）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3、定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则样品分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）投标文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或主要产品及配件技术参数有负偏离的；

（6）投标文件不响应招标人的交货时间、交货地点、付款方式或质保期低于采购要求的；

（7）未提供样品或提供的样品不符合要求的；

（8）法定代表人或其授权代表未参加投标会议的；

（9）其它导致投标文件无效的情形。

八、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）货到现场，经验收合格，付至合同总价款的30%；安装完毕，经验验收合格，付至合同总价款的70%；工程竣工结算经审计，供方将审计结算金额的3%转入南京大学账户后，需方再付至审计结算价款的100%；3%质保金待交付使用满2年后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还。

3、验收

（1）中标供应商供货时必须随车同时提供发货单、出厂合格证明等资料。

（2）货物到达现场后，甲乙双方及相关部门共同验收并根据工程需要抽样送检，验收、检测合格，维修更换完成后，双方签署验收报告单，开始计算质保期。

（3）验收标准：根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

4、违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。

（2）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；如果甲方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、乙方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）等相关文件执行，由乙方自行承担。

九、其他事项

1、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

2、本招标文件为确定中标供应商后，甲、乙包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于投标文件。

3、凡涉及招标文件的澄清、修改以及该项目的中标结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

投标函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的招标活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部投标文件，确认无误；

3、投标文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货、安装。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子锁 |  | 把 | 121 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：

1、最短供货及安装周期      日历天。

2、质保期     年（≥2年）。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （投标人住址）      的（投标人名称）的法定代表人。本人现委托    （投标人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的招标活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

投标人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

投标人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

投标人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日